## Sheet1
Instrument in Sequence | 1 - E3631A - ASRL3::INSTR | Time | Step | 1 - Set CH2 On/Off | 1 - Set CH1 On/Off | 1 - Sweep CH1 Voltage Setting (V) | 1 - Set CH1 Current Limit | 1 - Get CH1 Voltage Measurement | 1 - Get CH1 Current Measurement | 3 - Get Measurement Type | 1 - Set CH1 On/Off ()
Instrument in Sequence | 3 - 34450A - USB0::0x0957::0xB318::MY53180202::0::INSTR | 2022-11-29 15:58 | 1 | 1
Start Time | 44894.6652 | 2022-11-29 15:58 | 2 |  | 1
Stop Time | 44894.6675 | 2022-11-29 15:58 | 3 |  |  | 0 | 0.1 | -0.0020948 | -0.0016342 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:58 | 4 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.047934 | -0.0015794 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:58 | 5 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.097613 | -0.0015588 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:58 | 6 |  |  | 0.15 | 0.1 | 0.14767 | -0.0015554 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:58 | 7 |  |  | 0.2 | 0.1 | 0.19783 | -0.0016171 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:58 | 8 |  |  | 0.25 | 0.1 | 0.24779 | -0.0016376 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 9 |  |  | 0.3 | 0.1 | 0.29789 | -0.0015554 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 10 |  |  | 0.35 | 0.1 | 0.34793 | -0.0015451 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 11 |  |  | 0.4 | 0.1 | 0.39789 | -0.0016513 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 12 |  |  | 0.45 | 0.1 | 0.44796 | -0.001504 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 13 |  |  | 0.5 | 0.1 | 0.49794 | -0.0014937 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 14 |  |  | 0.55 | 0.1 | 0.548 | -0.0015485 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 15 |  |  | 0.6 | 0.1 | 0.59813 | -0.0013978 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 16 |  |  | 0.65 | 0.1 | 0.64785 | -0.0014526 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 17 |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.69808 | -0.0013738 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 18 |  |  | 0.75 | 0.1 | 0.74801 | -0.001319 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 19 |  |  | 0.8 | 0.1 | 0.79813 | -0.0012813 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 15:59 | 20 |  |  | 0.85 | 0.1 | 0.84813 | -0.0012608 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 21 |  |  | 0.9 | 0.1 | 0.89791 | -0.0011854 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 22 |  |  | 0.95 | 0.1 | 0.94782 | -0.0011169 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 23 |  |  | 1 | 0.1 | 0.99793 | -0.0010483 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 24 |  |  | 1.05 | 0.1 | 1.0479 | -0.0010929 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 25 |  |  | 1.1 | 0.1 | 1.0979 | -0.0010449 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 26 |  |  | 1.15 | 0.1 | 1.1476 | -0.00099353 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 27 |  |  | 1.2 | 0.1 | 1.1977 | -0.0008839 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 28 |  |  | 1.25 | 0.1 | 1.2478 | -0.00080853 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 29 |  |  | 1.3 | 0.1 | 1.2977 | -0.0008051 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 30 |  |  | 1.35 | 0.1 | 1.3478 | -0.0008702 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 31 |  |  | 1.4 | 0.1 | 1.3978 | -0.00076399 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 32 |  |  | 1.45 | 0.1 | 1.4478 | -0.00063038 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:00 | 33 |  |  | 1.5 | 0.1 | 1.4978 | -0.00056529 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:01 | 34 |  |  | 1.55 | 0.1 | 1.5479 | -0.00056529 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:01 | 35 |  |  | 1.6 | 0.1 | 1.5978 | -0.00050019 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:01 | 36 |  |  | 1.65 | 0.1 | 1.6479 | -0.00051047 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:01 | 37 |  |  | 1.7 | 0.1 | 1.6978 | -0.00045223 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:01 | 38 |  |  | 1.75 | 0.1 | 1.7478 | -0.00043852 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:01 | 39 |  |  | 1.8 | 0.1 | 1.7979 | -0.00034945 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:01 | 40 |  |  | 1.85 | 0.1 | 1.8479 | -0.00031176 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:01 | 41 |  |  | 1.9 | 0.1 | 1.898 | -0.00034945 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:01 | 42 |  |  | 1.95 | 0.1 | 1.948 | -0.00027065 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:01 | 43 |  |  | 2 | 0.1 | 1.9979 | -0.00022269 | DC Voltage
|  | 2022-11-29 16:01 | 44 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0